GeneXpert新型分子生物学诊断试剂数量及技术参数

一、试剂采购数量

400人份

二、主要技术参数

1、主要用途

1.1用于体外定性检测痰液样本

1.2用于痰沉淀样本中的结核分支杆菌复合群DNA和利福平耐药相关的rpoB基因突变

2、检测原理

2.1 GeneXpert系统使用实时PCR，整合并自动进行样品纯化、核酸扩增、单一或复杂样品中的目标序列测定。

2.2 XpertMTB/RIF用于确认目标细菌的充分处理和监测是否有PCR反应抑制物的存在，探针检查质控PCC用于确认试剂再水合、检测匣中PCR管加样、探针完整性和染料稳定性。

2.3 XpertMTB/RIF针对rpoB基因81bp利福平耐药核心区（RRDR）设计引物、探针，检测其是否发生突变。

3、主要组成成分

3.1内含反应管的检测匣  10人份/盒

3.2 1号珠：内含引物、探针、氯化钾、氯化镁、4-羟乙基哌嗪乙磺酸、牛血清白蛋白  2个/检测匣

3.3 2号珠：聚合酶、探针、氯化钾、氯化镁、脱氧核糖核甘三磷酸、4-羟乙基哌嗪乙磺酸、牛血清白蛋白  2个/检测匣

3.4 3号珠：样本处理质控 1个/检测匣

3.5试剂1：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、乙二胺四乙酸、表面活性剂 4ml/检测匣

3.6试剂2：三羟甲基氨基甲烷缓冲液、乙二胺四乙酸、表面活性剂 4ml/检测匣

3.7样本处理试剂：氢氧化钾、异丙醇 8ml*10瓶/试剂盒

3.8一次性移液管  12支