HIV(I型)核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）

数量及技术参数

一、试剂采购数量

10盒（480人份）

二、主要技术参数

1.适用于罗氏CAP/CTM48检测仪器

2.需提供厂家授权证书、体外诊断试剂证明以及冷链培训证

3.试剂盒需配套提供清洗液、样本处理单元SPU、S样品管、K型枪头、K型管等耗材。

4.试剂有效期≥12个月.