# 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV1＋2型)检测试剂（胶体金法）技术参数

# 1.试剂配置

(1) HIV快速检测试剂卡   (2)稀释液    （3）吸管   （4）检验报告

# （5）合格证  （6）说明书

2.试剂技术要求

# *(1) 检测方法：胶体金法

(2) 规格：单人份，≥50人份/盒

# * (3) 有效期≥18个月

(4) 检测样本：全血，血清，血浆

(5) 检测病毒型：HIV I＋II型

(6) 检测时间： 10-15分钟判读结果

*(7) 需要提供2018-2020年3年在国家艾滋病参比实验室HIV抗体诊断试剂临床质量评估结果

(8) 需经国家食品药品监督管理局注册批准,检验合格

# (9) 有中国药品生物制品检定所出具的批批检测报告

*(10) 生产厂家通过ISO13485及ISO9001质量体系认证