**附件： 采购项目服务需求及技术要求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。**

**1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

1. 技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数** | **需求时间** |
| 包一 | HIV抗体ELISA检测试剂盒（场管试剂） | 盒 | 50 | 1.产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册证书编号；2.功能要求：检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒抗体（Ⅰ型和Ⅱ型） (以说明书内容为准)；3.检测原理：双抗原夹心法。4.储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）保存时，有效期不少于9个月）；5.包装规格： 96人份/盒，实验板条位8孔/条\*12。 | 全年，分批 |
| HIV抗体ELISA检测试剂盒（哨点初筛试剂） | 盒 | 12 | 2023-6-30 |
| HCV抗体ELLISA检测试剂盒（哨点初筛试剂） | 盒 | 12 | 1. 产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号；2. 功能要求：特异性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体； 3. 检测原理：间接法；4. 储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于9个月）；5. 包装规格：96人份/盒，实验板条位8孔/条\*12； | 2023-6-30 |
| 梅毒抗体ELLISA检测试剂盒（哨点初筛试剂） | 盒 | 12 | 1. 产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号；2. 功能要求：特异性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋体抗体； 3. 检测原理：双抗原夹心法；4. 储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于9个月）；5. 包装规格：96人份/盒，实验板条位8孔/条\*12； | 2023-6-30 |
| HIV抗体ELLISA检测试剂盒（哨点复检试剂） | 盒 | 2 | 1. 产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号；2. 功能要求：特异性检测人血清或血浆中的HIV病毒抗体； 3. 检测原理：间接法；4. 储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于9个月）；5. 包装规格：96人份/盒，实验板条位8孔/条\*12； 6.复检试剂和初筛试剂须为两个不同厂家。 | 2023-6-30 |
| HCV抗体ELLISA检测试剂盒（哨点复检试剂） | 盒 | 2 | 1. 产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号；2. 功能要求：特异性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒抗体； 3. 检测原理：间接法；4. 储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于9个月）；5. 包装规格：96人份/盒，实验板条位8孔/条\*12； 6.复检试剂和初筛试剂须为两个不同厂家。 | 2023-6-30 |
| 梅毒抗体TRUST检测试剂盒（哨点复检试剂） | 盒 | 2 | 1.包装规格：120人份/盒， 2.用途本试剂采用 VDRL 抗原重悬于含有特制的甲苯胺红溶液中制成。供在白色卡片上进行试验，以检测血清或血浆中反应素用。可作为梅毒病人的诊断和疗效之参考。 | 2023-6-30 |
| 说明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。3需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页及实物图片）予以证明所提供的产品符合以上技术要求。4.本项目所需要各类证明材料，成交人需在7个日历天内提供原厂证明（须加盖原厂公章），若成交人未在招标文件要求的期限内提供证明材料或成交人提供的证明材料不能完全符合磋商文件要求，则视为虚假响应。 |

1. 商务要求

**（一）报价要求：**供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

**（二）交货地点：采购人指定地点**

（**三）人员培训要求（如有）**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

1. **售后服务**

**1.保修及售后服务：**依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**2.供货要求：**供应商成交以后，合同签订之日起15个日历天内完成，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

**4.付款及结算方式：**验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

**（四）验收方法及标准**

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。