# **采购需求**

**一、参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 技术要求 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| CD4试剂 | 1.适用于迈瑞E6流式细胞仪。  ★2.CD3/CD4/CD45三色复合抗体。  ★3.配备相应人份计数管及溶血素，与三色复合抗体为同一品牌。  ★4.具有SFDA/CFDA或NMPA注册，提供以上产品注册证复印件。  5.到货有效期>10个月，绝对计数检测的重复性: CV≤15%。  6.抗体保存温度：2-8℃。  7.为采购人现有迈瑞E6流式细胞仪等仪器提供每季度至少一次的免费维护保养。  8.中标后须提供具有该仪器维修资质的证明材料。 | 人份 | 1400 |  |

**二、商务要求**

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。