## 2019.5
安庆市疾病预防控制中心2021年度结核病实验室试剂耗材询价清单
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数要求 |  | 响应情况 | 备注（品牌、货期） | 品种总价 (元) | 整包总价（元）
1 | 分支杆菌菌悬液配置 套组 | 盒 | 120 | 5T/盒 | 1、材质：PC； 2、每套含四根试管，分别为： A管[含4.5克玻璃珠，2ml 7H9培养液（0.5% Tween80），外尺寸：Φ25mm（±0.5）×80mm（±1）]， B管、C管、D管[各含5ml 7H9培养液（0.5% Tween80），外尺寸：Φ15mm（±0.5）×103mm（±1）]； 3、每支管上注明产品名称及生产日期； 4、效期（使用年限）：未开封原包装效期为6个月。
2 | 分支杆菌药敏培养管（中性) | 支 | 1200 | 7ml/支 | 1、产品规格：每支培养基含量7 ml；管上有喷墨印刷标签，含品名、批号、制造日期、有效日期。 2、中性罗氏培养基50支/盒，药敏培养基25支/盒。 3、培养管规格25mm×80mm，使用螺旋盖无毒、无菌、透明塑料PC管，管内培养基斜面长度，管与管之间误差±0.3mm；盒内必须有格板防止倾倒。 4、斜面占培养管长度的2/3-4/5；培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于2个；培养基颜色一致。 *5、培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。提供专用试管的相关证明文件。 6、药敏培养基含有下列品种和浓度：对硝基苯甲酸：500ug/ml，异烟肼：0.2ug/ml，利福平：40 ug/ml，卡那霉素：30 ug/ml，氧氟沙星：2 ug/ml。 7、污染试验：培养基放入35℃-37℃孵育箱内孵育24～48小时，应无细菌生长；生长试验：接种H37Ra结核分枝杆菌至21天可见菌落生长。 8、每批次培养基均提供检测报告(含污染试验与生长试验等)。 9、中性罗氏培养基有效期为6个月，药敏罗氏培养基有效期为3个月。 *10、运输条件：在2℃～8℃环境保存（可在8℃～25℃温度范围7 天内短时运输）。此条件需在产品注册证中明确注明。 *11、上述培养基及包装规格必须全部具备二类医疗器械产品注册证。所有培养基名称需明确体现在注册证中。药敏培养基注册证中必须明确注明所需产品的具体名称和药物成分、浓度等信息，缺少一种所需产品的内容即视为不能满足供货条件。 12、以上品种为同一厂家。
3 | 分支杆菌药敏培养管（K） | 支 | 1200
4 | 分支杆菌药敏培养管（INH) | 支 | 1200
5 | 分支杆菌药敏培养管（RFP) | 支 | 1200
6 | 分支杆菌药敏培养管（OFX） | 支 | 1200
7 | 分支杆菌药敏培养管（PNB) | 支 | 600